ЗАКАЗАТЬ: МАРК-409 анализатор

КАРТА ЗАКАЗА кислородомера МАРК-409

Наименование пробы:

Организация:

Контактное лицо (ФИО, должность):

Температура: 	 Давление: 	 рН:

Особые примечания о составе:

Тел.:

Эл. почта:

Конечный заказчик:

Исполнение (щитовое или настенное):

Электропитание (220 В или 36 В):

| Комплектация (пункт 1, 2 отметьте нужные ячейки любым символом, пункт 3 – укажите длину кабеля в метрах) |  |  | Наименование | Каналы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый | второй |
| 1. Датчик кислородный |  |  | ДК-409 |  |  |
| 2. Тип гидравлического устройства | кювета проточная |  | ВР11.03.000 |  |  |
|  | гидропанель | со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Øнаруж. 8мм | ГП-409 |  |  |
|  |  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1 | ГП-409-01 |  |  |
|  |  | стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи УПП | ГП-409-02 |  |  |
|  |  | размещение блока преобразовательного на панели | ГП-409С |  |  |
|  | модуль стабилизации потока | подача пробы с помощью штуцера Øнаруж. 8мм | МС-402М |  |  |
|  |  | подача пробы с помощью обжимного фитинга под трубку Øнаруж. 6мм | МС-402М/1 |  |  |
| 3. Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | BK409/509.L |  |  |
|  | 5-100 м (укажите значение) |  |  |  |  |

Количество приборов в данной комплектации

ЗАКАЗАТЬ: МАРК-409 анализатор