| - Город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплосчетчик- регистратор ВЗЛЕТ  ТСР-М

исполнение ТСР-027

(для предприятий нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности)

Комплект однотипных приборов                             шт.

Модуль Ethernet        Источник вторичного питания,      шт.       15.24     30.24         длина кабеля,      м

Настройки: типовые по заказу

Комплектный паспорт

Основная комплектация:

| № канала | Dy подводящего трубопровода, мм | каналы расхода |  |  |  | каналы температуры |  |  |  |  |  | каналы давления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера ЭРСВ-440Л(Ф)В, ЭРСВ-470Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ* | реверсивное исполнение | Dу, расходомера мм | длина кабеля связи, м | подобранные пары |  |  | длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи, м | тип штуцера (прямой, наклонный) | Pмакс для ПД (1,0 или 1,6) МПа | длина кабеля связи, м |
|  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 | пара 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| № канала | комплект №1(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры, диффузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |  | Взлет КПА* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040* |  | АСДВ-020 |  | АССВ-030 * |  | USB - RS-232/RS-485 |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet |  | считыватель архивных данных |  | адаптер сотовой связи |  | адаптер сигналов |  | программный комплекс |  |

*	– оформляется отдельной картой заказа

**   - для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы Ду 10 – 80мм.

Примечания: