Опросный лист

Для заказа газоанализатора портативного ЭКОЛАБ

| Контактные данные |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| адрес организции: |  |
| тел., e.mail орг-ции: |  |
| Контактное лицо: |  |
| тел., моб.тел., e.mail: |  |

Исполнение газоанализатора:

Переносной;

Стационарный.

Модификация газоанализатора: 	А;	Р;	АР

где А – атмосферный воздух; Р – воздух рабочей зоны;

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающей среды – 				°С

- диапазон температуры анализируемой среды – 				°С

- диапазон относительной влажности при температуре 25°С –		%

- диапазон атмосферного давления – 						кПа

Питание от:

сети переменного тока ~ 220В;

внутреннего аккумулятора 5В 3А;

авто аккумулятора – 12В

| Комплектация прибора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ в комплекте с сумкой-кофр, сетевым блоком питания (зарядное устройство), USB Flash, технической документацией: паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки | шт. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| Модуль хранения датчиков МХД (при заказе датчиков более 9 шт.) | шт. |  |
| Термоконтейнер для работы при отрицательных температурах | шт. |  |
| Автомобильный адаптер для зарядки газоанализатора ЭКОЛАБ | шт. |  |
| Устройство принудительного отбора проб с телескопическим зондом | шт. |  |
| Генератор чистого воздуха c набором химреактивов для внутрилабораторного контроля ВЛК | шт. |  |
| Баллоны с калиброванной газовой смесью, ГСО(ПГС), натекатели, редукторы, вентили | шт. |  |

| Контролируемые вещества |  | Диапазоны измерений массовой концентрации, (мг/м3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А (атмосфера) от 0,5 ПДК с.с. до 0,5 ПДК р.з. |  | Р (рабочая зона) от 0,5 ПДК р.з. до 20 ПДК р.з. |  |
| Внимание! Ввиду перекрестной чувствительности не допускается сочетание следующих компонентов: SO2-H2S; SO2-HCl; Cl2-NO2; HF-H2S; HF-HCl, HF-SO2, при установке датчиков в одном помещении. | Азота диоксид NO2 |  | 0,02÷1,0 |  | 1,0÷40 |
|  | Азота оксид NO |  | 0,03÷2,5 |  | 2,5÷100 |
|  | Аммиак NH3 |  | 0,02÷10 |  | 10÷400 |
|  | Ангидрид сернистый SO2 |  | 0,025÷5,0 |  | 5,0÷200 |
|  | Ацетон С3Н6О |  | 0,175÷100 |  | 100÷4 000 |
|  | Бензин |  | 0,75÷50 |  | 50÷2 000 |
|  | Бензол C6H6 |  | 0,05÷2,5 |  | 2,5÷100 |
|  | Бутан С4Н10 |  | 100÷150 |  | 150÷6 000 |
|  | Водород Н2 (процентная доля) |  | (0,2÷2,0)% |  | (2,0÷100)% |
|  | Дизельное топливо |  | 30÷150 |  | 150÷6 000 |
|  | Гексан С6Н14 |  | 30÷150 |  | 150÷6 000 |
|  | Ксилол С8Н10 |  | 0,1÷25 |  | 25÷1 000 |
|  | Метилмеркаптан CH3SH |  | 0,003÷0,4 |  | 0,4÷16 |
|  | Метан CH4 |  | 25÷3 500 |  | 3 500÷140 000 |
|  | Метанол СН3ОН |  | 0,25÷2,5 |  | 2,5÷100 |
|  | Озон O3 |  | 0,015÷0,05 |  | 0,05÷2,0 |
|  | Пропан С3Н8 |  | 5,0÷50 |  | 50÷2 000 |
|  | Сероводород H2S |  | 0,004÷5,0 |  | 5,0÷200 |
|  | Стирол С8Н8 |  | 0,001÷5,0 |  | 5,0÷200 |
|  | Углеводороды С1-С5 |  | 25÷3500 |  | 3 500÷140 000 |
|  | Углеводороды С1-С10 |  | 30÷150 |  | 150÷6000 |
|  | Углеводороды С6-С10 |  | 30÷150 |  | 150÷6000 |
|  | Углерода диоксид СО2 |  | 1 950÷4 500 |  | 4 500÷180 000 |
|  | Углерод оксид СО |  | 1,5÷10 |  | 10,0÷400 |
|  | Формальдегид СН2О |  | 0,0015÷0,25 |  | 0,25÷10 |
|  | Фтороводород HF |  | 0,0025÷0,25 |  | 0,25÷10 |
|  | Хлор Cl2 |  | 0,015÷0,5 |  | 0,5÷20 |
|  | Хлороводород HCl |  | 0,05÷2,5 |  | 2,5÷100 |
|  | Этанол C2H5ОH |  | 2,5÷500 |  | 500÷20 000 |
|  | Дополнительное вещество |  | диапазон |  | диапазон |
|  | Дополнительное вещество |  | диапазон |  | диапазон |
|  | Дополнительное вещество |  | диапазон |  | диапазон |