- Лист заказа

- ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР

- (заполняется на каждый тип)

- 1. Производство

- Технологический процесс

- 2. Место измерений концентрации(ий):

- Аппарат (агрегат) или трубопровод, соединяющий аппараты:

- 3. Компонент(ы), подлежащие определению:

-Диапазоны измерения анализатора по компонентам:

 %масс	 %об.	 ppm об.	 Другие единицы:

от     до

от     до

от     до

от     до

- 4. Диапазоны возможных концентраций других компонентов

в измеряемой технологической среде (перечислить все известные).

%масс	 %об.	 ppm об.	 Другие единицы:

Вода:	 Пар	Жидкость	от     до

Другие:     от     до

от     до

от     до

от     до

от     до

- 5. Технологические условия в точке отбора пробы

-Температура:	мин.      норм.      макс.      ед.изм.

-Давление:	мин.     норм.     макс.     ед.изм.

-Фазовое состояние:  Газ	 Жидкость

-Прочие особенности измеряемой среды (вязкость, пульсации, загрязняющие примеси, дисперсионные включения: туман, брызги, пузырьки, твердофазные и прочее-приведите характеристики)

-При заполнении опросного листа использовались:

проектные и/или регламентные данные,

результаты анализа по методу:

с точностью измерения

-Можете ли Вы снять спектрофотометрические/хроматографические характеристики своей пробы? (Если такая возможность существует, пожалуйста, приложите их к листу заказа)

Да	 Нет

-Производится ли регулярный лабораторный анализ смеси? 	Да	Нет

-Если производится, укажите метод анализа      , его точность     , частоту

-Точка росы (для паровой фазы):      С       кПа

-Точка кипения (для жидкой фазы):      С при атмосферном давлении

-Коррозинноактивные компоненты, присутствующие или образующиеся в измеряемой среде

6. Пробоотборная система:

обеспечивается Заказчиком	 поставляется Продавцом

-Расстояние от точки отбора пробы до предполагаемого места установки полевого блока анализатора       м

-Сброс пробы из анализатора:

в атмосферу/канализацию

возврат в технологическую систему с давлением       при       С

в систему сброса/скруббер (Заказчика)

давление      диапазон      ед.изм.

-Число точек отбора проб на один анализатор:

- 7. Условия в месте установки:

*Измерительного преобразователя (полевого блока анализатора)

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.      норм       макс.      С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	 Да	Нет

-Необходимый кожух       Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, взрывоопасное, избыточно влажное, запыленное)

-Классификация по электрическому исполнению:

общего назначения  защищенное (указать категорию помещения)

*Вторичного преобразователя (контроллера)

-Классификация по электрическому исполнению:

общего назначения  защищенное (указать категорию помещения)

- 8. Имеющиеся источники питания и среды:

-Электрическое	 115 В	220 В		 50 ГЦ	 60 Гц

-Пар	Давление      бар     Температура       С

-Сжатый воздух       бар (для питания приборов)

-Азот       бар

-Чистая вода       бар

- 9. Выходные сигналы анализатора и их дальнейшее использование:

4-20 мА        другие

Выход на ПК/интерфейс

Выход в компьютерную сеть с протоколом

- Самописец	Принтер

Использование выходного сигнала в системе управления с частотой изменения

-Сигнализация уровня концентрации:

верхнего	 одного значения	 двух значений

нижнего	 одного значения	 двух значений

-Предполагаемое расстояние между анализатором и щитовой       м

- Заполнил:      Должность:

- Предприятие:

- Адрес:

Телефон      Факс      Дата