При заказе стационарных газоанализаторов КОЛИОН-1  заполняются следующие графы

| 1. Наименование газоанализатора (КОЛИОН-1А-01С, КОЛИОН-1В-01С, КОЛИОН-1В-03С) |  |
| --- | --- |
| 2. Измеряемый компонент (сумма компонентов) 2.1. Наличие других компонентов (перечислить) 2.2. Ожидаемый средний диапазон концентраций измеряемого компонента |  |
| 3. Пороги срабатывания сигнализации (указать концентрации) |  |
| 4. Количество заказываемых приборов |  |
| 5. Анализируемая смесь в точке пробоотбора 5.1. Давление 5.2. Температура 5.3. Влажность 5.4. Механические примеси |  |
| 6. Условия в месте установки газоанализатора (зона по ПУЭ, температура, давление, влажность) |  |
| 7. Расстояние между точкой пробоотбора и местом установки газоанализатора (для КОЛИОН-1А-01С) (газоанализатор КОЛИОН-1А-01С устанавливается вне взрывоопасной зоны и соединяется с точкой пробоотбора газовой линией) |  |
| 8. Длина заказываемого кабеля для соединения блоков КОЛИОН-1В-01С (КОЛИОН-1В-03С), м (газоанализаторы КОЛИОН-1В-01С и КОЛИОН-1В-03С выполнены в виде 3-х блоков: блока измерительного (БИ), блока побудителя расхода (БПР) и блока питания и выходных сигналов (БПВС) БИ и БПР устанавливаются во взрывоопасной зоне, БПВС устанавливается вне взрывоопасной зоны. |  |
| 9. Количество приборов каждого типа |  |
| 10. Дополнительные требования |  |