Опросный лист для заказа анализаторов жидкости кондуктометрических:  АЖК-3101М, АЖК-3101М.АС, АЖК-3102, АЖК-3122, АЖК-3122.П, АЖК-3122.П.И, АЖК-3110, АЖК-3130, АЖМ-61011)

| Информация о заказчике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. |  |  | Должность |  |
| Предприятие: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| Телефоны: |  |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |  |
| Модель анализатора (шифр) |  |  | Кол-во шт. |  |
| Анализируемая жидкость в месте измерения |  |  |  |  |
| Краткая характеристика, химический состав |  |  |  |  |
| Диапазон и единицы измерения |  |  |  |  |
| Диапазон температур |  |  | средняя рабочая температура |  |
| Т приведения |  |  | Т окружающей среды (°С) |  |
| Максимальное давление, Мпа |  |  |  |  |
| Скорость потока (м/с) |  |  | или расход (м3/час) |  |
| Мощность поглощённой дозы ионизирующего излучения для исполнения “АС”, Гр/с |  |  | в точке монтажа: датчика , |  |
|  |  |  | электронного блока ПП |  |
| Класс безопасности |  |  |  |  |
| Характеристики первичного преобразователя: |  |  |  |  |
| Тип и материал датчика | Контактный |  |  | 08Х18Н10Т; ЭИ-943; ВТ1-00 |
|  | Индуктивный |  |  | PVDF; полипропилен |
| Тип арматуры 2) | магистральная Ду ; врезка в трубу Ду ; |  |  |  |
|  | погружная в ёмкость L= м; проточная на байпасе; |  |  |  |
|  | гидропанель; проточная |  |  |  |
| Способ крепления арматуры к процессу (к оборудованию) | бобышка L= мм; Tri-Clamp DN ; |  |  |  |
|  | молочная гайка DN40; фланец ДУ ; |  |  |  |
|  | ниппельное ДУ ; штуцер под приварку Ду ; |  |  |  |
|  | муфтовое резьба |  |  |  |
| Материал трубопровода или ёмкости |  |  |  |  |
| Модель арматуры2) |  |  |  |  |
| Удаленность электронного блока ПП от датчика и арматуры, м |  |  |  |  |
| Удаленность первичного преобразователя от ИП, м |  |  |  |  |
| Исполнение корпуса электронного блока ПП | сталь 12Х18Н10Т («Н»); алюминиевый сплав («Д»); |  |  |  |
|  | алюминиевый сплав, с окном для индикации («И») |  |  |  |
| Характеристики измерительного прибора: |  |  |  |  |
| Тип корпуса |  | щитовой; настенный |  |  |
| Количество каналов измерения 3) |  | один; два; три и более шт |  |  |
| Выходные сигналы: аналоговые |  | (4...20) мА; (0...5) мА; (0...20) мА |  |  |
| или цифровой |  | цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU) |  |  |
| Выходные сигналы дискретные (реле) |  | да; нет |  |  |
| Индикатор |  | 7сегм светодиодный ЗЕЛЕНЫЙ; |  |  |
|  |  | 7сегм светодиодный КРАСНЫЙ; ЖКИ; |  |  |
|  |  | TFT сенсорный экран дюймов (10,4-17) |  |  |
| Дополнительно |  | сейсмостойкость; взрывозащита; |  |  |
|  |  | защита от помех; госповерка |  |  |

Примечания:

- при заказе АЖМ-6101 дополнительно заполняется специальный опросный лист на блоки БМ8/4;

- арматура: конструктив для установки датчика;

- если ИП многоканальный, опросный лист заполняется на каждый канал.