Опросный лист на СТУ-1 (модель 2) теплосчетчики ультразвуковые

Фамилия

Имя

Отчество

Название фирмы

Телефон

E-mail

Примечания:

- В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый.

- Интерфейс RS232 входит в стандартную комплектацию.

- Измерительные участки на давление свыше 2,5 мПа выполняются по спецзаказу.

- В незаполненных “окнах” ставиться символ Х.

| СТУ-1 Модель 2 | Канал1 | Канал2 | Канал1 | Канал2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр прямопрох.УПР, первый/второй канал, мм. Диаметр U-образн. УПР, первый/второй канал, мм 000/000 – беструбные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длины соединительных кабелей, м (от ЭБ до УПР ) первый/второй канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид соединения УПР: O – фланцевое; Z – резьбовое (от 15 мм до 40 мм); E – сварное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса УПР: G – коррозионно-стойкая сталь; F – углеродистая нелегированная сталь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение первичной поверки: Q – технологический, калиброванный (не для коммерческого учета); Р – поверенный имитационным способом (для УПР от 125 мм и выше); R – поверенный методом проливки (для УПР от 15 мм до 100 мм); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ПТС (Преобразователь Температуры Сопротивления): С – 100П; М – 100М; N – Pt 100; S – 500 П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А – с архиватором, c интерфейсами RS 232 и RS 485; D – с архиватором, c интерфейсом RS 232. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – с USB; W – с Ethernet и USB; V – с Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка пьезоэлектрических преобразователей в УПР: В – по диаметру (стандартное исполнение на все диаметры УПР); L – по одной хорде (от 80 мм и выше); J – по двум хордам (от 150 мм и выше); H – по двум диаметрам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y – с автономным питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z – усилитель на 6 Дб с гальванической развязкой, встроенные в ПЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |