ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа портативного анализатора влажности Panametrics PM880

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого анализатора.

| Имя: | Дата: |
| --- | --- |
| Должность: | Телефон: |
| Компания: | Факс: |

Адрес компании (включая индекс):

Адрес установки (если другой):

Характеристика среды и установочные данные

Анализируемая среда:

| Полный химический состав | Наименование компонента | Химическая формула | Проценты по объему/ проценты по весу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент A |  |  | Номинальный % |  % |  |
| Компонент B |  |  | Номинальный % |  % |  |
| Компонент C |  |  | Номинальный % |  % |  |
| Компонент D |  |  | Номинальный % |  % |  |
| Компонент E |  |  | Номинальный % |  % |  |
| Компонент F |  |  | Номинальный % |  % |  |
| Другие * |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Номинальный % |  % |  |
|  |  |  | Сумма** = 100 % |  1 % |  |
| * При необходимости, используйте доп. стр. для продолжения перечисления. |  |  | **Сумма должна быть как можно ближе к 100 % |  |  |

Механические примеси (пыль, смола, масло и др.):

Концентрация:

Температура фазового перехода (сжижение, кристаллизация и т.д.) газа и жидкости при атмосферном давлении

Наименование и концентрация присутствующих кислых газов (CO2, H2S, Cl2, NОx, SO2 и т.п.):

Необходимый вид контроля:                Периодический             Непрерывный

| Рабочее давление Избыточн. | Единицы | Минимум | Максимум | Номинальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление Абсолютн. | Единицы | Минимум | Максимум | Номинальное |
| Рабочая температура: | Единицы | Минимум | Максимум | Номинальное |

| Требуемые единицы: | Точка росы | ppmv (газ) | ppbv (газ) |
| --- | --- | --- | --- |

| Диапазон изменения влажности: | Единицы | Минимум | Максимум | Номинальный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Категория взрывоопасности в месте установки датчика:	 Безопасная	 Опасная

| Дополнительные возможности для датчиков: * - обязательно при пересчете значений влажности в единицы PPMv | Измерение температуры * (встроенный термистор) | Измерение давления* (встроенный датчик давления) |
| --- | --- | --- |
| Исполнение датчика | Обычное (датчики серии M, серии TF) | Со встроенным микропроцессорным блоком (датчики MISP ) |
| Дополнительно в портативной системе пробоотбора | Входной понижающий регулятор давления с максимальных 3000 psig, с регулировкой в пределах 0 - 50 psig |  |
|  | Ротаметр для контроля расхода пробы - усиленный ( максимальное давление 4000 psig ) ротаметр 1,3-13 SCFH ( 0,6-6 литр/мин ) |  |

Дополнительные сведения

Специальные требования

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса