Анализатор влажности газов,

модель 5800, 5812, 2850

# Лист заказа

# Производство:

Технологический процесс:

# Диапазон концентрации паров воды в измеряемой среде:

Концентрация:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

# Диапазон возможных концентраций других компонентов в измеряемой среде:

Компонент

Максимальная

Нормальная

Минимальная

Единица измер.

# Технологические условия в точке отбора пробы:

Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Фазовое состояние: 	 газ	 жидкость

Наличие капель жидкости в потоке

Наличие загрязнений в потоке

Зонд для отбора пробы	 да	 нет

на резьбе	 на фланце

Система редуцирования пробы	 да	 нет

Устанавливаемый вблизи пробообора погодозащищенный шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками:

Входной и выходной запорные клапаны, предохранительный клапан, фильтр, манометр;

Редуктор с электрообогревом (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT3/T2/Т1.

Давление на входе в редуктор: 13,8 МПа (макс.), на выходе: 340 кПа.

(Обогрев редуктора необходим для предотвращения конденсации в пробе после снижения давления 
	и для испарения пробы сжиженных газов с точкой кипения ниже 40 оС).

(Продолжение на обороте)

Система подготовки пробы 561	 да	 нет

Погодозащищенный стальной шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками и кабелями:

Анализатор (5800, 5812, 2850), входной запорный клапан, стандартные осушители (2 шт.), 
	переключающие клапаны (2 шт.), байпасный ротаметр, ротаметр пробы, коллектор дренажа;

Обогрев шкафа, исполнение 1ExdIICT4:	 да	 нет
	(Необходим при температуре окружающей среды -40...-18 оС)

Суперосушитель:	 да	 нет
	(Только при измерении влажности менее 5 ppmv)

Ловушка для загрязнений:	 да	 нет
	(Только для газов, загрязненных маслом, ДЭГ, и др.)

# Генератор влажности

Паспортное значение влажности	 2 ррм	 20 ррм

# По дополнительному заказу

Стандартный осушитель	 да	 нет
	(Входят в комплект поставки системы подготовки пробы 561)

Мини-осушитель	 да	 нет
	(Для монтажа внутри анализатора. Ресурс меньше, чем у стандартного.)

Дополнительный компрессор	 да	 нет
	(При давлении пробы менее 103 кПа)

Дополнительные монтажные детали	 да	 нет
	(Для монтажа анализатора в стойке 19")

Рекомендуемые запасные части	 да	 нет
	(Ячейка, генератор влажности, соленоидные клапаны  и др.)

Напряжение питания (всей аппаратуры)	 220 В, 50 Гц

Заполнил (Ф И О):

# Должность:

# Предприятие:

# Адрес:

Телефон: 	   Факс.:	    Дата: