Опросный лист для выбора ПЛОТНОМЕРА 804

| Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие |  |  |  | Дата заполнения |
| Контактное лицо: |  |  |  | Тел./факс: |
| Адрес: |  |  |  | E-mail: |
| Количество: |  |  |  |  |
| Параметры измеряемой среды: |  |  |  |  |
| Применение: (кратко описать) |  |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |
| Максимальная вязкость |  |  | _____________ мм2/с |  |
| Температура измеряемой среды |  |  | от ______ до ______ оС |  |
| Температура окружающей среды |  |  | от ______ до ______ оС |  |
| Давление |  |  | _________ кПа/МПа |  |
| Скорость потока |  |  | _________ м/с |  |
| Агрессивность среды Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать) |  |  | _________ рН 44НХТЮ , , 12Х18Н10Т |  |
| Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц |  |  | да , нет , ______мкм |  |
| Требования к плотномеру: |  |  |  |  |
| Диапазон измерения плотности |  |  | от ______ до ______ кг/м3 |  |
| Требуемая абсолютная погрешность измерения |  |  | 0,5 , 1,0 , 5,0 кг/м3 |  |
| Длина погружной части, м |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | аналоговый 4-20 мА цифровой на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus на базе интерфейса USART |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите общепромышленное искробезопасная цепь (Ех) взрывонепроницаемая оболочка (Вн) |  |  |  |  |
| Соединение с технологическим процессом |  |  | G3/4” |  |
|  |  |  | Фланец Ду25 |  |
| Электрическое подключение |  | Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) --//-- трубный сальниковый ввод с внешней резьбой G1/2(С3) --//-- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3М) --//-- для бронированного кабеля (С4) Разъем (розетка 2РМ14) для кабеля от 6 до 8,5мм (Р1) Разъем (розетка 2РМ18) для кабеля от 7 до 10мм (Р2) |  |  |
| Монтажные части |  |  |  |  |
| Бобышка приварная для емкости (Б1) , бобышка приварная для трубы диаметром от 100мм Фланец Ду25/G3/4” |  |  |  |  |
| Необходимое дополнительное оборудование для контроля измеряемой среды |  |  |  |  |
| Датчик избыточного (абсолютного) давления 415-ДИ (ДА) Термопреобразователь сопротивления ТСМУ Источник питания С-24Р Барьер искрозащиты |  |  |  |  |

| Свойства жидкости |  | Хим. и физ. свойства жидкости. Укажите состав и характер взаимодействия компонентов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хим. или общее название |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты |  |  | % масс. |  |  | примечания |
| (укажите каждый по отдельности) |  |  | мин. | норм. | макс. |  |
| Компонент А |  |  |  |  |  |  |
| Компонент В |  |  |  |  |  |  |
| Компонент С |  |  |  |  |  |  |
| Компонент D |  |  |  |  |  |  |

Присутствуют ли твердые частицы                                                да              нет

Присутствуют ли волокна 	да              нет

Абразивный ли материал 	да              нет

Размер частиц (укажите, если применимо):			      мкм

Присутствуют ли включения газа 	да               нет

| Условия процесса |  | Укажите диапазон рабочих условий, в которых будет помещен плотномер. Сведения о способах промывки или чистки укажите в разделе “примечания”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимум |  | Норма | Максимум | Базовые условия | Единицы |
| Температура |  |  |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока |  |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  |
| Размер трубы |  |  |  |  |  |  |
| Питание |  |  |  | Зона |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Для гарантированного понимания условий работы плотномера приведите схему установки, не забудьте указать насосы, клапаны, байпасы. Опишите рабочий цикл. |  |  |  |  |  |  |

Подпись Заказчика.