УННУ-25-1000 указатель напряжения

Двухполюсный указатель, выполненный в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением от 25 до 1000 В. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 25÷1000 |
| Напряжение индикации, В, не более | 25 |
| Ток, протекающий через указатель при напряжении 1000 В, мА, не более | 0,6 |
| Длина соединительного провода, м, не менее | 1,0 |
| Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более | 7,0 |
| Условия эксплуатации: температура, °С влажность при температуре 25 °С, % | от -45 до +40 до 98 |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | 170х80х30 |
| Масса, г, не более | 80 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |