## ОЛ ИВА2
Опросный лист для заказа модуля ИВА-02 |  |  |  |  | 1
Напряжение питания модуля
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ |  |  |  |  | не выбрано
24
ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | 110/ 220
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ТЕЛЕФОН |  |  | Эл.почта
1
Технические характеристики |  |  |  |  | Номинальное значение высокого напряжения РУ
1 | Напряжение питания модуля, В |  |  | 24 | не выбрано
2 | Номинальное значение высокого напряжения РУ, кВ |  |  |  | 6 / 10 / 20
3 | Тип датчиков напряжения АВС |  |  |  | 35
4 | Длина кабеля датчиков напряжения ABC, м |  |  |  | 1
5 | Номер функции реле |  |  |  | Тип датчиков напряжения АВС
6 | Наличие изоляторов ИЕ-10-80х130 (3шт. в комплекте) - к датчику "Изолятор с делителем" |  |  |  | не выбрано
выносной
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список функций сигнального реле |  |  |  |  | подизоляторный
подизоляторный (Ø90мм)
Функция | Значение регистра | Название функции | Пояснение |  | болт изолятора (М8)
1 | 1 | отсутствует | функция реле не определена |  | болт изолятора (М10)
2 | 2 | сигнализация исправности модуля | реле активно при условии, что на модуль подано напряжение питания и модуль успешно прошел стартовую самодиагностику и находится в рабочем состоянии. |  | изолятор с делителем 100пф (болтМ4)
3 | 3 | отсутствует | функция реле не определена
4 | 4 | отсутствует | функция реле не определена
5 | 5 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С. | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С.
6 | 6 | отсутствует | функция реле не определена
7 | 7 | блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А,В,С | реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С
8 | 8 | отсутствует | функция реле не определена
9 | 9 | отсутствует | функция реле не определена
10 | 10 | отсутствует | функция реле не определена |  | 1
11 | 11 | отсутствует | функция реле не определена |  | Номер функции реле
12 | 12 | сигнализация отсутствия напряжения на двух фазах А,В,С | реле активно при отсутствии напряжения на двух фазах А,В,С |  | не выбрано
13 | 13 | отсутствует | функция реле не определена |  | 2
14 | 14 | сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А,В,С | реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А,В,С |  | 5
15 | 15 | отсутствует | функция реле не определена |  | 7
12
14
1
Наличие
нет
есть