| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город, область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел / факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ЭНКОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (заполнить!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трубопроводов в системе измерения |  | Канал 1 |  |  |  | Канал 2 |  |  |  |  | Канал 3 |  |  |  | Канал 4 |  |  |  |
| Назначение трубопроводов в системе измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхний предел давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя минимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя максимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДНОЛУЧЕВЫЕ (один измерительный луч, стандартное исполнение) диаметры 15-2000 мм ЛИБО ДВУХЛУЧЕВЫЕ (два измерительных луча, высокая точность, мин.прямых участков при монтаже) диаметры 50-2000 мм Могут быть только на два канала! |  |  | Нерж. 12Х18Н10Т |  | резьбовые УПР |  |  |  |  |  |  | 15, 25, 32, 40, 50 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нерж. 12Х18Н10Т |  | фланцевые УПР |  |  |  |  |  |  | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Черн. сталь20 |  | фланцевые УПР |  |  |  |  |  |  | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Черн. сталь20 |  | под сварку УПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Без УПР: врезка по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-2000 мм |  |  |  |  |  |  |
| Здесь выбрать исполнение УПР (однолучевой / двухлучевой) и заполнить |  |  | Здесь выбрать из вышеприведенных - диаметр УПР, материал УПР, способ присоединения УПР и заполнить по каналам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канал 1 |  | Канал 2 |  |  |  |  |  |  | Канал 3 |  |  |  | Канал 4 |  |  |
| Комплектация термопреобразователями |  |  |  | ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |
| Комплектация преобразователями давления |  |  |  | ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |
| Комплектация соединительным кабелем (Кабель обязателен! По заказу 5 - 200 м) |  |  |  | ДА / НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина, м |  |  |  |  |
| Питание: | 220 V AC или 18-36V DC стандартно |  |  |  |  |  |  |  | + источник бесперебойного питания ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы с ИБ: | Частотный 0-1000 Гц /импульсный выход (2шт) |  |  |  |  |  |  |  | Токовый аналоговый 4-20 мА выход (2шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! | Давление до 1.6 МПа стандартно, 2.5, 4.0, 6.0 МПа |  |  |  |  |  |  |  | Бобышки-держатели ПЭП с шаровым краном (только от 200 мм!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пылевлагозащита ПЭП IP68, герметичны |  |  |  |  |  |  |  | Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование: выбрать при необходимости! | Конвертер RS485-RS232 / USB порт |  |  |  |  |  |  |  | Пульт сбора данных (мининоутбук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвертер RS485 / RS232 |  |  |  |  |  |  |  | Приборный бокс (шкаф) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSM–модем (RS485) |  |  |  |  |  |  |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптер Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, ДА, НЕТ, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием. При выборе позиции «НЕ ЗНАЮ» производитель комплектует товар на свое усмотрение. Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |