###### Портативные анализаторы точки росы

##### Лист заказа

Выберите модель – либо Тестер точки росы CHANSCOPE II, либо Стандартный тестер точки росы

Модель: Тестер точки росы CHANSCOPE II

1175 	– 0…68 бар

1200 	– 0…200 бар

1210 	– 0…340 бар

C 	– Обычное охлаждение

Q 	– Быстрое охлаждение

L 	– Охлаждение жидким азотом

R 	– Применение на море (коррозионная атмосфера)

S 	– Измерение в кислом газе (содержащем H2S)

X 	– Измерение в кислороде

N 	– Прочие применения

1 	– 115 В перем. тока, 50/60 Гц

2 	– 230 В перем. тока, 50/60 Гц

13-	  ______       -	      ______       -       ______       -       ______

# Типичный номер для заказа: 13- 1200- C- N - 2   Chanscope II

Модель: Стандартный тестер точки росы

075 	– 0…68 бар (прежнее наименование – модель B)

100 	– 0…200 бар (прежнее наименование – модель A2)

110 	– 0…340 бар (прежнее наименование – модель A2)

C 	– Обычное охлаждение

Q 	– Быстрое охлаждение

L 	– Охлаждение жидким азотом

R 	– Применение на море (коррозионная атмосфера)

S 	– Измерение в кислом газе (содержащем H2S)

X 	– Измерение в кислороде

N 	– Прочие применения

025 –  -30…+110°F

027 –  -90…+40°F

038 –  -100…+10°C

060 –  -35…+50°C

096 –  -200…0°F

099 –  0…+220°F

с сертификатом NIST:

146 –  -90…+40°F

148 –  -200…0°F

149 –  -30…+110°F

152 –  -100…+10°C

13-	  ______       -	      ______       -       ______       -       ______

# Типичный номер для заказа: 13-100- C- N-060   Тестер точки росы

Дополнительные принадлежности:

	Алюминиевая регулируемая тренога (до 138см)

	Гликолевый фильтр в сборе (в комплекте с 10 запасными картриджами)

	Комплект (10шт.) сменных картриджей для гликолевого фильтра:  _____комплектов

	Баллон (поставляется пустым) для охлаждающего газа (пропана) с краном. Применяется для охлаждения до –28°С

	Баллон (поставляется пустым) для охлаждающего газа (СО2) с сифонной трубкой и арматурой. Применяется для охлаждения до –62°С

	Окуляр с увеличением и подсветкой (для стандартного тестера точки росы)

	Модуль подсветки (для стандартного тестера точки росы)

Производство:

¨Технологический процесс:

Характеристика пробы:

¨Описание:

¨Состав:

Технологические условия в точке отбора пробы:

¨Давление:	мин.	норм.	макс.		ед-ца измерения

Диапазон измерения: от ______С  до ______С

Информация о конечном пользователе:

¨Организация:

¨Адрес:

Заполнил (Ф И О):

Должность:

Предприятие:

Адрес:

Телефон: 	   Факс:	    Дата: