ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа расходомера ЭХО-Р-03

| ## Дополнительная комплектация (встроенные блоки) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - блок токового выхода (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА |  | есть |  | нет |  |  |
| - блок RS-232 |  | есть |  | нет |  |  |
| - блок RS-485 |  | есть |  | нет |  |  |
| - блок импульсного выхода |  | есть |  | нет |  |  |
| - блок уставок сигнализации |  | есть |  | нет |  |  |
| Для трубопровода и U-образного открытого лотка |  |  |  |  |  |  |
| - внутренний диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
| - наличие U-образного лотка в измерительном колодце | есть |  |  |  | нет |  |
| - наличие подпора | есть |  |  |  | нет |  |
| - строительный уклон (указывать не обязательно ) |  |  |  |  |  |  |
| - измеренная скорость течения, м/с при уровне заполнения, мм | #### V = |  |  |  |  |  |
|  | h = |  |  |  |  |  |
| - способ измерения скорости | вертушка |  |  | поплавок |  |  |
| - уровень жидкости при максимальном заполнении, мм | Нmax= |  |  |  |  |  |
| - материал трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| - расположение трубопровода (по умолчанию – под землей) | под землей, в помещении, на открытом воздухе |  |  |  |  |  |
| # Для открытого канала прямоугольного сечения |  |  |  |  |  |  |
| - ширина (В), глубина (Н) канала и максимальный расход | B= |  | Н= |  |  | Qmax = |
| - измерительный лоток или водослив | есть |  |  | нет |  |  |
| - тип лотка или водослива | лоток Вентури, Паршала, водослив с тонкой стенкой или др |  |  |  |  |  |
| - параметры сужающего устройства | Ширина подводящего канала В= Ширина горловины (или порога) b= Для лотка Вентури - длина горловины l= Для водослива – высота порога Р= |  |  |  |  |  |
| - уровень жидкости при максимальном заполнении, мм | Нmax= |  |  |  |  |  |
| - максимальный расход жидкости в канале, м3/ч | Qmax = |  |  |  |  |  |
| - расположение канала (по умолчанию – на открытом воздухе) | на открытом воздухе , в помещении |  |  |  |  |  |
| Количество приборов, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Способ доставки (по умолчанию – самовывоз) | (экспресс-почта, самовывоз) |  |  |  |  |  |