###### Опросный лист на теплосчётчик «Магика» (заполняется на один прибор)

| Наименование организации закзчика: |  | ИНН/КПП: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист: |  |
| Контактный тлф/факс: |  | E-mail: |  |
| Параметры существующей системы |
| № | Наименование | Ед. изм | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 |
| 1 | Место установки (ИТП, ЦТП, Котельная, Другое) |  |
| 2 | Система учета (отопление, вентиляция, ГВС, ХВС, подпитка, другое) |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка | Гкал/час |  |  |  |
| 4 | Расход теплоносителя | м³/час |  |  |  |
| 5 | Диаметр подающего трубопровода | мм |  |  |  |
| 6 | Диаметр обратного трубопровода (рециркуляционного) | мм |  |  |  |
| 7 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе | ºС |  |  |  |
| 8 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ºС |  |  |  |
| 9 | Давление теплоносителя в подающем трубопроводе | бар |  |  |  |
| 10 | Давление теплоносителя в обратном трубопроводе | бар |  |  |  |
| Параметры исполнения прибора |
| 11 | Тип системы (А, Б, В, Д, Е, Ж), смотри ниже: |  |  |  |
| 12 | Формула вычисления тепла (открытая или закрытая) |  |  |  |
| 13 | Const Т холодной воды (среднегодовая или зима/лето) | ºС |  |
| 14 | Необходимость измерения Т холодной воды (для источников тепла) | да/нет |  |
| 15 | Dу датчиков расхода на подающем трубопроводе (заполняется в том случае, если определен проектом) | мм |  |  |  |
| 16 | Dу датчиков расхода на обратном трубопроводе (заполняется в том случае, если определен проектом) | мм |  |  |  |
| 17 | Необходимость реверса (для открытой системы отопления) | да/нет |  |  |  |
| 18 | Необходимость измерения давления в трубопроводах | да/нет |  |  |  |
| 19 | Наличие функции поддержки модема | да/нет |  |

| Дополнительное оборудование |
| --- |
| № | Наименование | Ед. изм | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 |
| 20 | Модем GSM (комплект: модем; блок питания; антенна; кабель) | да/нет |  |
| 21 | Преобразователь интерфейса RS232/RS485 | да/нет |  |
| 22 | Преобразователь интерфейса RS232/RS485 ModBus | да/нет |  |
| 23 | Преобразователь интерфейса RS232/Ethernet | да/нет |  |
| 24 | Система выгрузки и распечатки архивов (архиватор МАГ-2) | да/нет |  |