## Лист1
Опросный лист для проектирования станции управления
насосом типа ДСУН, Каскад
Основание
(договор, заявка покупателя)
1. | Сведения об объекте эксплуатации
1.1. | Наименование объекта
1.2. | Сведения о насосном агрегате
Тип насоса
Мощность двигателя, кВт
Номинальный ток двигателя, А
Удаленность насоса от станции управления, м
Тип и сечение кабелей питания насосов, мм2
2. | Режим работы насосных агрегатов.
2.1. | Присутствие на объекте дежурного персонала.
2.2. | Цель применения частотного регулирования:
Устранение гидравлических ударов в сети трубопроводов.
Поддержание постоянного напора в нагнетательной магистрали
насосов при переменном разборе воды.
Поддержание напора в нагнетательной магистрали насосов в
соответствии с суточным графиком.
Другое:
2.3. | Максимальный напор в нагнетательной магистрали.
2.4. | Поддерживаемое значение напора в нагнетательной магистрали.
2.5. | Максимальное количество одновременно работающих насосов.
2.6. | Критерий включения резервного насоса:
Ручное включение рабочего и резервного насоса оператором.
Автоматическое включение при недостаточном напоре в нагнета-
тельном коллекторе насосов.
Автоматическое включение при недостаточном перепаде напора
между входом и выходом рабочего насоса.
Другое
2.7. | Наличие обратных клапанов на насосах.
3. | Питание станции управления.
3.1. | Количество силовых вводов.
3.2. | Тип и сечение силовых кабелей питающей сети, мм2
3.3. | Пределы изменения напряжения питания.
3.4. | Наличие скачков напряжения в питающей сети.
3.5. | Требования к уровням радиопомех и причины возникновения требований:
3.6. | Наличие АВР и АПВ
4. | Аварийные режимы.
4.1. | Автоматический перезапуск рабочего насоса при пропадании и
восстановлении напряжения питания.
4.2. | Остановка станции управления с возможностью запуска каждого
насоса вручную оператором при аварии электродвигателя, преоб-
разователя частоты либо датчика давления.
4.3. | Другое:
5. | Условия эксплуатации.
5.1. | Температура окружающей среды.
5.2. | Влажность воздуха.
5.3. | Требуемая степень защиты IP
6. | Дополнительная информаиця:
ПОКУПАТЕЛЬ:
|  | (ФИО ответственного лица) |  |  |  | (ФИО ответственного лица)
|  | (Подпись ответственного лица) |  |  |  | (Подпись ответственного лица)
|  | (Дата составления) |  |  |  | (Дата составления)