## Карта заказа
Расходомер-счетчик "Питерфлоу РС"
Карта заказа
|  |  | Макс. расход |  | Тип присоединения | Степень защиты | Длина кабеля (только для IP68) |  | Режимы выходов
|  | ДУ | Qmax | Класс |  |  |  |  | F1 |  | F2
Питерфлоу РС
[9 empty] | Режимы выходов |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | 20 | 6 | A | М - муфта | IP65 |  | нет |  | 0 | Реверсный режим (прямой сигнал) |  |  | #N/A
|  |  | 12 | B | С - сэндвич | IP66 |  | 5 |  | 1 | Реверсный режим (инверсный сигнал) |  |  | #VALUE!
|  | 25 | 9 | C | Ф1-фланец нерж | IP68 |  | 10 |  | 2 | Прямой поток (прямой сигнал)
|  |  | 18 |  | Ф - фланец Ст. |  |  | 15 |  | 3 | Прямой поток (инверсный сигнал)
|  | 32 | 15 |  |  |  |  | 20 |  | 4 | Обратный поток (прямой сигнал)
|  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 5 | Обратный поток (инверсный сигнал)
|  | 40 | 22 |  |  |  |  | 50 |  | 6 | Компаратор (прямой сигнал)
|  |  | 45 | [6 empty] | 7 | Компаратор (инверсный сигнал)
|  | 50 | 36 | [6 empty] | 8 | Флаг ошибки (прямой сигнал)
|  |  | 72 | [6 empty] | 9 | Флаг ошибки (инверсный сигнал)
|  | 65 | 60 | [6 empty] | 10 | Телеметрия
120
|  | 80 | 90
180
|  | 100 | 140
280
|  | 150 | 630
|  | 200 | 1000
Количество приборов | [11 empty] | шт.
|  | 20 |  |  | М | IP65 |  | нет |  |  |  | нет
|  | 25 |  |  | С | IP66 |  | 5 |  |  |  | есть
|  | 32 |  |  | Ф1 | IP68 |  | 10
|  | 40 |  |  | Ф |  |  | 15
|  | 50 | [5 empty] | 20
|  | 65 | [5 empty] | 30
|  | 80 | [5 empty] | 50
100
150
200
Qmax |  | #N/A
тип присоединения |  | Ф