Опросный лист для заказа модуля  ИВА-02

| 1 | Напряжение питания модуля, В |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное значение высокого напряжения РУ, кВ |  |
| 3 | Тип датчиков напряжения ABC (выносной или подизоляторный) |  |
| 4 | Длина кабеля датчиков напряжения ABC, м |  |
| 5 | Номер функции реле |  |

Заказчик: __________________________________________________________________

Контактное лицо____________________________________________________________

Тел/факс ___________________	Эл. Почта ___________________________________

Список функций сигнального реле:

Функция 1.

Значение регистра: 1

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 2.

Значение регистра: 2

Название функции: сигнализация исправности модуля.

Пояснение: реле активно при условии, что на модуль подано напряжение питания и модуль успешно прошел стартовую самодиагностику и находится в рабочем состоянии.

Функция 3.

Значение регистра: 3

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 4.

Значение регистра: 4

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 5.

Значение регистра: 5

Название функции: сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С.

Пояснение: реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С.

Функция 6.

Значение регистра: 6

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 7.

Значение регистра: 7

Название функции: блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А,В,С.

Пояснение: реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С.

Функция 8.

Значение регистра: 8

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 9.

Значение регистра: 9

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 10.

Значение регистра: 10

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 11.

Значение регистра: 11

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 12.

Значение регистра: 12

Название функции: сигнализация отсутствия напряжения на двух фазах А,В,С.

Пояснение: реле активно при отсутствии напряжения на двух фазах А,В,С.

Функция 13.

Значение регистра: 13

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.

Функция 14.

Значение регистра: 14

Название функции: сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А,В,С.

Пояснение: реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А,В,С.

Функция 15.

Значение регистра: 15

Название функции: отсутствует.

Пояснение: функция реле не определена.