# 421729

код продукции

Модуль контроля температуры

УМКТ

____________________________

наименование и индекс изделия

### ПАСПОРТ

#### УМКТ.421729.002 ПС

обозначение  изделия

г. Самара

2002 г.

## Содержание

- Общие указания

- Основные технические данные

- Комплектность

- Свидетельство о приемке

- Сведения о транспортировке и хранении

- Сведения об упаковывании и продаже

- Гарантии изготовителя

- Сведения об утилизации

- Общие указания

  - Перед эксплуатацией прибора необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

  - Приборы, применяемые в сферах, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору в соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», подлежат обязательной поверке. Отметка о первичной поверке при выпуске из производства заносится в паспорт на прибор.

  - Модули контроля температуры могут выпускаться в различных модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, классом точности, типом подключаемых к их входам датчиков температуры и типом встроенных выходных устройств.

  - Разделы 4 и 6 заполняются предприятием – изготовителем.

- Основные технические данные

2.1 Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающей среды                +5…+50о С.

- относительная влажность воздуха

(при температуре воздуха  +35 о С)                    30…80%

- атмосферное давление                                  86…107 кПа

Средняя наработка на отказ, не менее                          10000ч

Средний срок службы, не менее                                        8 лет

Масса, не более                                                                    1 кг.

2.2 Остальные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.

- Комплектность

Прибор                                                                                 1 шт.

Паспорт                                                                                1шт.

Руководство по эксплуатации                                            1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Прибор ____________ кл. точн. _______ зав. № __________________ соответствует ТУ 4211-001-54012749-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________________________

Подпись и штамп ОТК ______________________________

Первичная поверка произведена _______________________

___________________________________________________

Поверитель _______________________

Оттиск поверительного клейма

5. Сведения о транспортировке и хранении

5.1 Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида.  Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55оС с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

5.3  Условия хранения в таре на складе  изготовителя и потребителя должны соответствовать группе УХЛ по ГОСТ  15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Приборы хранят на стеллажах.

6. Сведения об упаковывании и продаже

6.1 Прибор упакован согласно требований, предусмотренных КД.

Дата упаковывания и продажи __________________________

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня продажи.

7.3 В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену. Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 443081, Самара, ул. Сов. Армии, 181, ООО  «ФЭА».

http://www.samara.ru/~fea. т/ф. (846-2) 16-35-72.

7.4 Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание в течении всего срока их производства, а после снятия с производства в течении 5 лет.

8. Сведения об утилизации

8.1    Прибор не содержит драгметаллов.

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.