Опросный лист на СТУ-1 (модель 3) теплосчетчики ультразвуковые

Фамилия

Имя

Отчество

Название фирмы

Телефон

E-mail

| СТУ-1 | 3.Х | ХХХ/ХХХ | ХХХ/ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UХХ/UХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр полнопрох.УПР, 1, 2, 3, 4 каналы ,мм Диаметр U-образн.УПР, 1, 2, 3, 4 каналы ,мм 000/000 – беструбные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длины соединительных кабелей, м 1/2/3/4 канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид соединения: О – фланцевое; Z – резьбовое E – сварное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса УПР: Q – коррозионно-стойка сталь F – углеродистая нелегированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение первичной поверки: R - поверенный проливным методом на проливной станции УПСЖ-50; Р - поверенный имитационным способом в один этап; N - поверенный имитационным способом в два этапа; Q - калиброванный на УПСЖ-50 для технологических целей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСХ термопреобразователей: С – 100П N – Pt 100 S – 500П Z – Pt500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А – встроенный интерфейс RS 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D – встроенный интерфейс RS 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O – встроенный радиоприемопередатчик 868 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V – встроенный Ethernet E – встроенный GSM/GPRS модем и Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка пьезоэлектрических преобразователей: В – по диаметру; L – по одной хорде; J – по двум хордам H – по двум взаимно перпендикулярным диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание: Y – автономное питание литиевая батарейка типа ER 34615 I – наружный источник стабилизированного напряжения K – встроенный источник стабилизированного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z – модуль усилителя на 6 Дб с гальванической развязкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. В схеме узла учета количество акустических осей не должно превышать 4.

2. В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый.

3. Архив и интерфейсный порт USB входят в стандартную комплектацию.

4. Теплосчетчики могут комплектоваться:

а) Наружным сетевым источником стабилизированного напряжения, включающим гальванически развязанные:

-  стабилизированный источник +12 В; 0,3А – для приборного питания теплосчетчиков;

- стабилизированный источник +12 В; 0,3А – для питания токовых выходов теплосчетчиков и интерфейсных выходов, требующих гальванической развязки;

-  два нестабилизированных источника по + (20 ч 30) В; 0,2 А – для питания преобразователей давления;

б) Встроенными сетевыми импульсными источниками стабилизированного напряжения типа AC/DC, включающими гальванически развязанные:

-  стабилизированный источник +5 В; 0,3 А – для приборного питания теплосчетчиков;

- стабилизированный источник +12 В; 0,25 А – для питания токовых выходов и интерфейсных портов, требующих гальванической развязки.

5. Если питание  СТУ-1 осуществляется от встроенного сетевого источника питания, то в комплект теплосчетчика входит Li-ion аккумулятор типа LP603026 на 3,7 В, емкостью 400 мАч или аналогичный.

6. При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «Х».

7. Проливная установка УПСЖ – 50 позволяет калибровать теплосчетчики с УПР с номинальными диаметрами от 15 по 100 мм.