Опросный лист на РСЦ расходомер-счетчик электромагнитный

Параметры измеряемой жидкости

| № п/п | Параметр |  | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход минимальный, м3/час |  |  |
| 2 | Расход максимальный, м3/час |  |  |
| 3 | Температура максимальная, оС |  |  |
| 4 | Давление максимальное, бар |  |  |
| 5 | Измеряемая жидкость (вписать значение, выделенное жирным шрифтом): |  |  |
|  | А | Агрессивная (техническая кислота, раствор щелочи, рассол, промышленные стоки, другое). Материал измерительных электродов первичного преобразователя: - - никелевый сплав 00Х15Н65М16 (Хастеллой C) – по умолчанию; - - тантал – по отдельному заказу; - - титан – по отдельному заказу. |  |
|  | Н | Неагрессивная (вода питьевая, вода теплотехническая, другое). Материал электродов - нерж. сталь 12Х18Н10Т – по умолчанию. |  |

Параметры трубопровода

| № п/п | Параметр | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 6 | Диаметр существующей трубы в месте установки первичного преобразователя, мм. |  |
| 7 | Возможность заужения трубы (да /нет). |  |
| 8 | Материал трубопровода. |  |

Параметры исполнения первичного преобразователя

(вписать значение, выделенное жирным шрифтом)

| № п/п | Параметр |  | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Исполнение первичного преобразователя (ПП): |  |  |
|  | IP 65 (по умолчанию) | Пыленепроницаемый для твердых предметов, защищен от действия струи воды |  |
|  | IP 68 (опция) | Пыленепроницаемый, рассчитан на длительное погружение в воду (только для типа «КС», условие - обязательное заполнение п. 20, так как в данном исполнении отсутствует соединитель с ПП) |  |
| 10 | Наличие заземляющего электрода: |  |  |
|  | Э2 (по умолчанию) | 2 измерительных электрода без заземляющего электрода. |  |
|  | Э3 (опция) | 2 измерительных электрода и 1 заземляющий электрод (в случае агрессивного исполнения ПП для установки на полимерные трубопроводы) Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150 ,200, 300, 400 мм |  |
| 11 | Тип соединения с трубопроводом и диаметр: |  |  |
|  | Ф | Фланцевое: Ду 15, 20, 25 ,32, 40 ,50, 65, 80, 100, 150 ,200, 300, 400 мм, Py 25 атм. |  |
|  | Рд | Дюймовая резьба: Ду 15, 25 мм, Py 25 атм. |  |
|  | Рк | Круглая резьба “sanitary”: Ду 25,32, 50 мм, Py 25 атм. |  |
|  | Рм | Метрическая резьба: Ду 25 мм, Py 160 атм. |  |

Параметры исполнения измерительного блока

(вписать значение, выделенное жирным шрифтом)

| № п/п | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Тип крепления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС | Крепление на стене (выносной измерительный блок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП | Крепление на первичном преобразователе (моноблок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Функциональное исполнение измерительного блока прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф00 | Без жидкокристаллического индикатора (t окружающей среды от -10 до +50 °С). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф01 | С ЖКИ (t от +5 до +50 °С). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф02 | С ЖКИ, дополнительным счетчиком и кнопкой сброса (t от +5 до +50 °С). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Столбец для заполнения |
| 14 | Токовый выход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т0 | Отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 | От 0 до 5 мА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т2 | От 0 до 20 мА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3 | От 4 до 20 мА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Импульсный выход – вес импульса (л/имп) определяется по таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду |  | 15 |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |  | 400 |  |
|  | И0 |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И1 |  | 0,01 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | И2 |  | 0,1 |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | И3 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | И4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 30 | 70 | 120 | 300 | 450 |  |  |
| 16 | Формирование часового архива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А0 | Отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А1 | Задействовано (при наличии функции архивирования недоступен обмен с расходомером по протоколу ModBus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Измерение реверсного потока жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р0 |  |  | Отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р1 |  |  | Задействовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Напряжение питания измерительного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | +12В (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | +24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Исполнение блока питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бп0 |  |  | Блоком питания не комплектуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  | Блок питания с подключением в розетку (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN |  |  | Блок питания с монтажом на DIN-рейку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные параметры и устройства

| № п/п | Параметр | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 20 | Длина кабеля (L в метрах), для соединения измерительного блока с первичным преобразователем, не более 150 метров, для исполнения «КС» |  |
| 21 | Комплектовать преобразователем интерфейса RS485-RS232 для организации диспетчеризации и съема архивных данных (да/нет) |  |
| 22 | Количество единиц однотипных приборов, шт. |  |

Стандартное исполнение прибора:

- Фланцевое соединение; Степень защиты – IP 65; Блок питания –12 В, RS485, Modbus.

- Неагрессивное исполнение (ФН) – материал электродов (ЗЭ2) – сталь 12Х18Н10Т

- Агрессивное исполнение (ФА) – материал электродов (ТЭ3) – сталь 00Х15Н65М16 (Хастеллой С)

В случае недостаточной коррозионной стойкости стандартных электродов возможно спец. исполнение прибора (материал для электродов предоставляет Заказчик).

Пример обозначения расходомера:

РСЦ (Ф-Н-IP68-Э2)-(Ф02-КС-Т3-И4-А1-Р1-12В)-010

Параметры ПП     Параметры изм. блока   Длина кабеля (в метрах)

Наименование организации:

Адрес  ИНН/КПП:

Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист:

Контактный тел/факс:

E-mail: