Карта заказа на МАРК-602МП кондуктометр-солемер

Наименование предприятия

Контактное лицо

тел./факс.                      адрес электронной почты

1. Параметры пробы:

Наименование пробы

Температура               Давление

УЭП

Особые примечания о составе

2. Параметры блока преобразовательного:

Исполнение  щитовое;  настенное

Электропитание  220 В;  36 В

3. Комплектация

|  |  |  | Наименование | Каналы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 3.1 Датчик проводимости |  |  | ДП-003МП |  |  |
| 3.2 Способ установки датчика | погружной |  |  |  |  |
|  | в трубопроводе | диаметр н/ж трубопровода | Комплект монтажных частей для магистрали |  |  |
|  |  | материал трубопровода |  |  |  |
|  | в кювете проточной | подача и вывод пробы с помощью двух штуцеров Øнаруж. 8мм | Кювета проточная |  |  |
|  |  | подача и вывод пробы с помощью двух обжимных фитингов под трубку Øнаруж. 6мм | Кювета проточная |  |  |
|  |  | подача и вывод пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Gнаруж. 1/2 (для пластиковых труб, где подвод пробы - через металлопластик) | Кювета проточная |  |  |
|  | на гидропанели | со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Øнаруж. 8мм | ГП-602/003 |  |  |
|  |  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1мм | ГП-602/003-01 |  |  |
|  |  | стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи УПП | ГП-602/003-02 |  |  |
| 3.3 Длина кабеля соединительного | 5м |  | К602МП.5 |  |  |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) |  | К602МП.L |  |  |

4. Количество приборов в данной комплектации: