Опросный лист

для заказа измерителя точки росы «Hygrovision-mini»

Наименование организации и  объекта установки  измерителя

Ф.И.О. ответственного лица, контактные телефоны, Email

1. Характеристики измеряемой среды

| 1.1. Измеряемая газовая среда: | природный газ | водородосодержащие газы, прочее |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Условия эксплуатации: | газ из подземного хранилища; магистральный газ | газовый промысел; прочее |

1.3.  Способ технологической подготовки измеряемой среды

| Адсорбционная осушка (используется твердотельный осушитель) | да нет |
| --- | --- |
| Абсорбционная осушка (используется жидкий осушитель) | да нет |
| Установка низкотемпературной сепарации (НТС) | да нет |
| Мехочистка (очистка от механических и аэрозольных примесей) | да нет |

1.4. Компонентный состав измеряемой среды по ГОСТ 31371-2008 и ГОСТ Р 53367-2009 (ориентировочно)

| Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. | Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. |
| --- | --- | --- | --- |
| метан (CH4) |  | н-пентан (nC5H12) |  |
| этан (C2H6) |  | гексан (C6H14) и выше |  |
| пропан (C3H8) |  | азот (N2) |  |
| и-бутан (iC4H10) |  | диоксид углерода (CO2) |  |
| н-бутан (nC4H10) |  | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, мг/м3 |  |
| и-пентан (iC5H12) |  |  |  |
| 1.5. Температура измеряемой среды, °С, min/max: |  |  | / |
| 1.6. Избыточное давление измеряемой среды, кгс/см2, min/max: |  |  | / |
| 1.7. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по влаге, °С, min/max: |  |  | / |
| 1.8. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по углеводородам, °С (при необходимости измерения) min/max: |  |  | / |

2.Условия проведения измерения

2.1. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха в месте эксплуатации измерителя, °С, min/max:      /

3.Метрологические характеристики

3.1. Класс точности — ±1 °C

3.2. Диапазон измерения:

I — от минус 30 °C до Токр

II — от минус 50 °C до Токр

4. Исполнения измерителя

4.1. Исполнение ВМПЛ2.844.001:

- микроскоп;

- транспортировочный кейс;

- автономный источник питания ИП-01;

- комплект для заряда ИП-01 (в составе: устройство зарядное, сетевой адаптер, автомобильный адаптер питания);

- система контроля давления и расхода газа Model-001;

- система подвода газа Модель-001;

- фильтр «Гликосорб» с комплектом картриджей в тубусе (для очистки газа от тяжелых углеводородов и гликолей);

- ключ для втулки с оптическим окном;

- комплект монтажных штуцеров (под внутреннюю резьбу M20x1.5, ISO "1/2 коническая и цилиндрическая, штекер быстроразъемный DFSA-D-6M-SA);

- набор для чистки зеркала;

- комплект эксплуатационной документации.

5. Дополнительное оборудование и принадлежности

| Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1. Штатив Libec TH-650DV или аналогичный (для установки анализатора в полевых условиях) | шт |
|  | 5.2. Дополнительный аккумулятор ИП-01 | шт |
|  | 5.3. Сменный картридж фильтрации механических примесей FE73A-15, встраиваемый в газоподвод измерителя |  |
|  | 5.4. Комплект отбора газа КРАУ4.078.091 (в составе: устройство пробоотборное КРАУ6.457.013, фильтр мембранный КРАУ6.457.022) |  |
|  | 5.5. Комплект отбора газа КРАУ4.078.091-01 (в составе: байпасный кран КРАУ6.451.013, фильтр мембранный КРАУ6.457.022-01) |  |
|  | 5.6. Комплект сменных мембран 130-502 (5 шт.) для мембранного фильтра КРАУ6.457.022 (-01) | комплектов |
|  | 5.7. Комплект сменных картриджей в тубусе для фильтра «Гликосорб » (10 шт. в тубусе) |  |
|  | 5.8. Система охлаждения «Модель-001» (Применяется для дополнительного охлаждения при температуре окружающей среды свыше +35°С, ТТР ниже минус 30°С и давлении рабочей среды свыше 7 МПа) |  |
|  | 5.9. Мобильный фильтрующий комплекс «МФК-01» (Для удаления легких углеводородов из газа, мешающие визуальному ручному измерению точки росы по влаге. Время непрерывной работы составляет 24 ч.) |  |
|  | 5.9.1 с канистрой масла ЛУКОЙЛ ВГ 20 л | шт |

6. Примечания